广东广垦华丰糖业有限公司企业事业环境信息公开

| 一、基础信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 广东广垦华丰糖业有限公司 |  |  |
| 生产地址 | 湛江市徐闻县曲界镇 |  |  |
| 法定代表人 | 罗国盛 | 组织机构代码证 | 91440825MA4X693Q3Q |
| 联系方式 | 区号 | 0759 |  |
|  | 电话号码 | 4220289 |  |
|  | 联系人 | 陈美炎 |  |
|  | 传真号码 | 0759-4318844 |  |
|  | 邮政编码 | 524132 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 生产糖 |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1白砂糖 | 吨 | 45112.75 |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |

|  | 二、排污信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | GB21909-2008 | 允许排放的废水总量（t/a) |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  | 排放去向类型 |
|  | WS-6003 | 厂区总排口（东经：110度18分43.12秒，北纬：20度29分14秒） | 污水 |  | 农罐沟 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 |  | 排放总量 |
|  | 化学需氧量 | ≤100mg/L | 34.15mg/L |  | 29.149.07吨 |
|  | 氨氮 | ≤10 mg/L | 1.45 mg/L |  | 1.309吨 |
|  | 总氮 | ≤15 mg/L | 2.27 mg/L |  | 1.660 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 2018年1月10日 | ZH180110FS06 | 无 |  |  |
|  | 2018年2月05日 | ZH180205FS03 | 无 |  |  |
|  | 2018年3月30日 | ZH180315FS04 | 无 |  |  |
|  | 2018年4月09日 | ZH180409FS03 | 无 |  |  |
|  | 2018年12月28日 | HLQ20181112(01)013-01 | 无 |  |  |
| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表1中燃煤锅炉标准 |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  | 排放去向类型 |
|  | FQ-992213 | 厂内 | 废气 |  | 大气中 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度（毫克/立方米） |  | 排放总量（吨） |
|  | 烟尘 | 80 | 24 |  | 68.510 |
|  | 二氧化硫 | 400 | 3 |  | 37.74 |
|  | 氮氧化物 | 400 | 234 |  | 26.820 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 2018年1月10日 | ZH180110FS06 | 无 |  |  |
|  | 2018年2月05日 | ZH180205FS03 | 无 |  |  |
|  | 2018年3月30日 | ZH180315FS04 | 无 |  |  |
|  | 2018年4月09日 | ZH180409FS03 | 无 |  |  |
|  | 2018年12月28日 | HLQ20181112(01)013-01 | 无 |  |  |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |  |
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |  |
| 废润滑油 | 1.22t | 0.38t | 1.22t |  |  |
| （四）噪声污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 噪声执行标准 |  | GB12348-2008三类区标准 |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 2018年1月10日 | ZH180110FS06 | 无 |  |  |
|  | 2018年2月05日 | ZH180205FS03 | 无 |  |  |
|  | 2018年3月30日 | ZH180315FS04 | 无 |  |  |
|  | 2018年4月09日 | ZH180409FS03 | 无 |  |  |
|  | 2018年12月28日 | HLQ20181112(01)013-01 | 无 |  |  |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 制糖废水处理系统 | 801 | 2013年2月 | 2013年12月 | 广东广垦华丰糖业有限公司 | 强化复合氧化法 | 7200 | 6000 | 24 |
| （二）废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 水膜除尘系统 | 50 | 1994年5月 | 1994年11月 | 广东广垦华丰糖业有限公司 | 水膜除尘 |  |  | 24 |
| （三）噪声防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |  |  |  |  |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 上传批复意见 | 备注 |
| 1 | 制糖废水循环利用项目环境影响报告表 | 湛江市环境科学技术研究所 | 2013年9月18日 | 无 | 已上传（附件1） | 曾用名（广东省华海糖业发展有限公司华丰分公司） |
| 2 | 关于广东省华海糖业发展有限公司废水循环利用项目环境影响报告表的批复 | 徐闻县环境保护局 | 2013年12月18日 | 徐环建【2013】40号 | 已上传（附件2） | 曾用名（广东省华海糖业发展有限公司华丰分公司） |
| 3 | 广东华海糖业发展有限公司制糖废水循环利用项目竣工环境保护验收意见 | 徐闻县环境保护局 | 2014年3月4日 | 徐环验[2014]2号 | 已上传（附件3） | 曾用名（广东省华海糖业发展有限公司华丰分公司） |
| 4 | 广东省污染物排放许可证 | 徐闻县环境保护局 | 2016年7月29日 | 4408232010000027 | 已上传（附件4） | 曾用名（广东省华海糖业发展有限公司华丰分公司） |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许证

| 五、突发环境事件应急预案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | 已编制（上传备案登记表）。 |
| 附件5 |  |

六、环境自行监测方案情况

| 环境自行监测方案编制情况 | 已编制（需上传文本。） |
| --- | --- |
| 附件6 |  |

广东广垦华丰糖业有限公司

2019年12月10日